ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΙ 052

- Ψηφιακές ενδείξεις όλων των λειτουργιών

- Λειτουργία χωρίς φωτοκύτταρο

- Σύνδεση μόνο με την φάση του ρεύματος (χωρίς ουδέτερο)

- Τρεις τρόποι λειτουργίας διακόπτη:

- Αυτόματη λειτουργία: Εβδομαδιαίος προγραμματισμός έως 7 διαφορετικά προγράμματα ημερησίως.

- Χειροκίνητη λειτουργία: Ως απλός διακόπτης επαφής.

- Ταυτόχρονη Αυτόματη & Χειροκίνητη λειτουργία: ταυτόχρονα με την εκτέλεση προγράμματος μπορεί να λειτουργήσει και ως απλός διακόπτης επαφής.

- Δυνατότητα απλής σύνδεσης ή σύνδεσης τριών δρόμων  (αλέ – ρετούρ) με άλλο διακόπτη επαφής.

- Προστατευόμενα πλήκτρα προγραμματισμού.

- Διατήρηση μνήμης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος έως δύο ώρες (εφεδρία)

- Το ρολόι του διακόπτη δεν επηρεάζεται από της μεταβολές της συχνότητας του ηλεκτρικού ρεύματος.

- Δυνατότητα τοποθέτησης σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο.

- Ισχύς εξόδου από 40W έως 500W.

- Τροφοδοσία 220V AC

1 Έτος Εργοστασιακή Εγγύηση